Sandomierz, dnia 18.07.2013r.

TI/ 2321 /2013

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Mokoszyn w lewobrzeżnej części Sandomierza – zakres I”

PGKiM w Sandomierzu Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 12 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1) Pytanie nr 1:

Zwracam się z prośbą o przesłanie rysunków i parametrów pracy pomp i innych dokumentów do przepompowni sieciowej na ul. Długiej i przepompowni przydomowych na ul. Długiej.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił dokumentację związaną z przepompownią sieciową PM-1 i przydomową przepompownią ścieków Ps-1 na ul. Długiej.

Zamawiający zamieszcza również uzupełnienie dokumentacji technicznej:

- Aktualne warunki przyłączeniowe

- Opis do projektu wykonawczego zasilania i instalacji elektrycznych pompowni ścieków sanitarnych - z opisu należy wybrać informacje dotyczące tylko przepompowni sieciowej PM-1 i przydomowej przepompowni ścieków Ps-1

- Część rysunkowa przepompowni PM-1 i Ps-1

Podane w dokumentacji projektowej nazwy typów i producentów wyrobów należy traktować jako przykładowe i nie wyczerpujące gamy produktów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań o nie gorszych parametrach.