|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WYKAZ OŚWIETLENIA SANDOMIERZ | | | | | | | | |
|  | | Ogółem słupów | Rodzaj oświetlenia | | Rodzaj oprawy | Moc | | Właściciel |
|  | Ulica | jednoramien | metalowe | betonowe | sod | 70 | 110 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Browarna | 20 | 20 |  | 20 | 20 |  | UM |
| 2 | Słowackiego / Mickiewicza | 31 | 31 |  | 31 | 31 |  | UM |
| 3 | Park miejski | 22 |  | 22 | 22 |  | 22 | UM |
| 4 | Plac Św. Wojciecha | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | UM |
| 5 | Cmentarz Katedralny | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | UM |
| 6 | Armii Krajowej / Żółkiewskiego / Cieśli / Maciejowskiego / Czachowskiego | 54 | 54 |  | 54 | 26 | 28 | UM |
| 7 | Żółkiewskiego / Czachowskiego | 14 | 14 |  | 14 |  | 14 | UM |
| 8 | Rokitek | 18 | 18 |  | 18 | 18 |  | UM |
| 9 | Czachowskiego | 16 | 16 |  | 16 |  | 16 | UM |
| 10 | Czachowskiego / Maciejowskiego | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | UM |
| 11 | Zielna / Maciejowskiego / Cieśli | 9 | 9 |  | 9 | 5 | 4 | UM |
| 12 | Mickiewicza / Maciejowskiego / Cieśli / Armii Krajowej | 34 | 34 |  | 34 | 12 | 22 | UM |
| 13 | Maciejowskiego | 9 | 9 |  | 9 |  | 9 | UM |
| 14 | Gołębicka / Wojska Polskiego | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | UM |
| 15 | Staromiejska | 17 | 17 |  | 17 | 17 |  | UM |
| 16 | Krzyżowa | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | UM |
| 17 | Św. Jadwigi Królowej | 9 | 9 |  | 9 | 9 |  | UM |
| 18 | Rybitwy | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | UM |
| 19 | Zamkowa / Jana Pawła II | 7 | 7 |  | 7 | 7 |  | UM |
| 20 | Armii Krajowej / Słowackiego | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | UM |
| 21 | Tadeusza Króla | 11 | 11 |  | 11 | 11 |  | UM |
| 22 | Tadeusza Króla / Armii Krajowej | 12 | 12 |  | 12 | 12 |  | UM |
| 23 | Zamkowa | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | UM |
| 24 | Deptak za Zamkiem | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | UM |
| 25 | Podwale Górne / Zamkowa / Żydowska | 29 | 29 |  | 29 | 29 |  | UM |
| 26 | Żydowska | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | UM |
| 27 | Rynek Mały | 5 + 3 potrójne | 5+3pot |  | 14 | 14 |  | UM |
| 28 | Rynek | 3 potrójne | 3pot |  | 9 | 9 |  | UM |
| 29 | Rynek / Mariacka / Ks. Antoniego Rewery | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | UM |
| 30 | Ks. Antoniego Rewery / Zamkowa / Mariacka | 41 | 41 |  | 41 | 41 |  | UM |
| 31 | Park pod Bramą Opatowską | 7 | 7 |  | 7 | 7 |  | UM |
| 32 | Tkacka / Forteczna / Sokolnickiego | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | UM |
| 33 | Długosza / Krótka / Rynek | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  | UM |
| 34 | Krótka / Mariacka / Długosza | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  | UM |
| 35 | Katedralna | 12 | 12 | halogeny | 12 x 250 wat |  |  | UM |
| 36 | Browarna / Długosza / Forteczna / Rybitwy / Zamkowa | 51 | 51 |  | 51 | 51 |  | UM |
| 37 | Browarna | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | UM |
| 38 | Rybitwy | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | UM |
| 39 | Za Bramką | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | UM |
| 40 | Staromiejska | 13 | 13 |  | 13 | 13 |  | UM |
| 41 | Deptak za Zamkiem | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  | UM |
| 42 | Ciąg pieszy od Browarnej do Żwirki i Wigury | 12 | **12** |  | 12 | 12 |  | UM |
|  | Razem | 529 | 507 | 22 | *541* | 425 | 116 | *541* |