Sandomierz, 23.06.2014 r.

TI/1772 /2014

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Krakowskiej w lewobrzeżnej części Sandomierza -zakres II”**

PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na zadane pytania :

Pytanie nr 1.

Czy Gmina Sandomierz będzie naliczała opłaty w związku z zajęciem pasa drogowego w drogach gminnych

Odp.: Gmina nalicza opłaty w związku z zajęciem pasa drogowego.

Pytanie nr 2.

Brak w przedmiarach wymiany gruntu na kanalizacji wykonywanych w drogach gminnych jak również w powiatowej ul. Rokitek zgodnie z punktem 2 decyzji ZDP2211.11 Ech.2014

Odp.: Należy przewidzieć wymianę gruntu do wysokości 30 cm nad rurą na kanalizacji w drogach gminnych, resztę uzupełnić gruntem rodzimym. W drodze powiatowej ul.Rokitek zgodnie z pkt. nr 3 decyzji ZDP.2211.11.ECh.2014.

Pytanie nr 3.

Czy należy wykonać projekt organizacji ruchu?

Odp. Należy przewidzieć wykonanie projektów organizacji ruchu dla dróg gminnych i powiatowych w razie konieczności dla drogi krajowej (ul. Krakowska)

Pytanie nr 4.

Brak w przedmiarach robót wykonania przewiertów pod wjazdami z kostki brukowej (utwardzonymi)

Odp.: Należy uwzględnić wykonanie rozebrania i odtworzenia nawierzchni pod zjazdami wykonanymi z kostki brukowej bądź utwardzonych lub alternatywnie wykonanie przewiertu.