|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Załącznik nr 1 do umowy.**

**ZAKRES PRAC DO NADZOROWANIA INWESTORSKIEGO**

**Budowa budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi , powierzchniami utwardzonymi, placem zabaw, instalacją gazu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką istniejącego przedszkola a działce nr ewid. 574/11 przy ul. T. Króla 3 w Sandomierzu.**

Ww. zadanie inwestycyjne realizowane będzie w ramach Umowy nr RPSW.07.04.00-26-0056/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.07.04.00-26-0056/16 pn. **„Kompleksowy   
i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Sandomierza”**, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   
w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Ogólny zakres objęty przedmiotem zamówienia obejmuje pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy:

* budowie nowego budynku Przedszkola nr 6 przy ul. Tadeusza Króla 3   
  w Sandomierzu,

Budynek w technologii tradycyjnej jako dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Ściany budynku wykonane z pustaków ceramicznych z elementami żelbetowymi. Stropy budynku wykonane w technologii stropów gęstożebrowych. Dach budynku dwuspadowy o konstrukcji drewnianej o nachyleniu połaci ok.8°.

Powierzchnia zabudowy - 806,62 m²

Powierzchnia użytkowa - 1496,56 m²

Powierzchnia całkowita - 1613,24 m²

Kubatura - 4489,68 m²

Wysokość do okapu - 7,30 m

Wysokość do kalenicy - 9,85 m.

* zagospodarowaniu terenu wokół budynku przedszkola (ciągi komunikacyjne, miejsca parkingowe) w tym budowie nowego placu zabaw,
* wykonaniu przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, teletechnicznego,
* usunięciu kolizji linii nN z nowym budynkiem przedszkola,
* rozbiórce istniejącego i budowie nowego ogrodzenia działki przedszkola,
* rozbiórce istniejącego budynku przedszkola,
* wyposażeniu nowo wybudowanego przedszkola.

Szczegółowy opis prac do nadzorowania określają projekt budowlany, wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz przedmiary robót, które stanowią materiał pomocniczy.

Dokumentacja budowlana w wersji elektronicznej (projekt budowlany, wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary, pytania i odpowiedzi udzielane podczas przetargu na roboty budowlane) stanowi integralną część Zaproszenia do złożenia oferty.