## MOSIR
Jednostka organizacyjna: | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
MOSiR: ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE
| Lokalizacja | Lokalizacja | Lokalizacja | Lokalizacja | Lokalizacja | Lokalizacja | Lokalizacja | Lokalizacja | Lokalizacja | Lokalizacja | Lokalizacja
| Stadion Sportowy ul. Koseły 3a Sandomierz | Basen letni CR ul. Portowa 24a, Sandomierz | Kompleks Boisk "Orlik" ul. Baczyńskiego Sandomierz | Pływalnia Kryta ul. Zielna 6 | Hala widowiskowo-Sportowa, ul. Patkowskiego 2 a | Kompleks Rekreacyjny, Żółkiewskiego | Park Piszczele | Ciągi rowerowo - piesze | Szalet Podwale Górne | Bulwar im. M. Piłsudzkiego | Baseny napowierzchniowe ul. Portowa 24
ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE | TAK/NIE | TAK/NIE | TAK/NIE | [7 empty] | TAK/NIE
Gaśnice | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
Hydranty wewnętrzne | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE
Hydranty zewnętrzne | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK
Stałe urządzenia gaśnicze – urządzenia tryskaczowe | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
Stałe urządzenia gaśnicze – gazowe | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
Stałe urządzenia gaśnicze – pianowe lub proszkowe | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
Urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
Stały dozór | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE
OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI | TAK/NIE | TAK/NIE | TAK/NIE | [7 empty] | TAK/NIE
Budynki stoją w zabudowie zwartej | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
Minimalne odległości między budynkami [m] | 20m | 40m | N/D | 40 m | 50 m | 50 m | n/d | N/D | N/D | N/D | N/D
Budynki stoją na posesji ogrodzonej | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK
Posesja jest oświetlona | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
Konstrukcja budynków: | TAK/NIE | TAK/NIE | TAK/NIE | [7 empty] | TAK/NIE
materiały palne | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
materiały niepalne | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
materiały mieszane | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
Budynki są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
Ściany działowe wykonane są z | TAK/NIE | TAK/NIE | TAK/NIE | [7 empty] | TAK/NIE
materiałów palnych | NIE | NIE | N/D | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | N/D
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie | NIE | NIE | N/D | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
materiałów niepalnych | TAK | TAK | N/D | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z | TAK/NIE | TAK/NIE | TAK/NIE | [7 empty] | TAK/NIE
materiałów palnych | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
materiałów niepalnych | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
Ogniomury
Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem [m] | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D
Grubość ogniomuru
największa [m] | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D
najmniejsza [m] | N/D | ND/ | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D
Instalacje | TAK/NIE | TAK/NIE | TAK/NIE | [7 empty] | TAK/NIE
Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | NIE
Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | NIE
Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: | TAK/NIE | TAK/NIE | TAK/NIE | [7 empty] | TAK/NIE
ogrzewanie wodne | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK
ogrzewanie wodno-parowe | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
ogrzewanie elektryczne | NIE | NIE | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK | NIE | TAK | NIE
OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej [km] | 3KM | 6,5KM | 6,5KM | 1 KM | 3 KM | 2 KM | 3 KM | 3 KM | 3 KM | 5 KM | 6,5KM
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej [min] | 10 MIN | 15MIN | 15MIN | 4 MIN | 10 MIN | 5 MIN | 10 MIN | 10 MIN | 10 MIN | 12 MIN | 15MIN
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
Oznakowane są | TAK/NIE | TAK/NIE | TAK/NIE | [7 empty] | TAK/NIE
drogi pożarowe | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
drogi i wyjścia ewakuacyjne | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
lokalizacje sprzętu ppoż. | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
Istnieje regulamin ppoż. | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK
Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
Na terenie jednostki istnieje zakaz palenia | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
Istnieje zakładowa straż pożarna | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
Na terenie jednostki znajdują się zbiorniki z wodą | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE
Źródła dostarczenia wody (proszę wymienić) | śieć zewnętrzna/wodociagowa | śieć zewnętrzna/wodociagowa | śieć zewnętrzna/wodociagowa | sieć zewnętrzna/wodowciągowa | sieć zewnętzrna/wodociągowa | sieć zewnętrzna/ wodociągowa | sieć zewnętrzna/ wodociągowa | sieć zewnętrzna/ wodociągowa | sieć zewnętrzna/ wodociągowa | sieć zewnętrzna/ wodociągowa | śieć zewnętrzna/wodociagowa
MOSiR: ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE
| Lokalizacja | Lokalizacja | Lokalizacja | Lokalizacja
| Stadion Sportowy ul.Koseły 3a, Sandomierz | Basen Letni Centrum Rekreacji ul.Portowa 24a, Sandomierz | Kompleks Boisk "Orlik" ul. Baczyńskiego, Sandomierz | Baseny napowierzchniowe Centrum Rekreacji ul.Portowa 24a, Sandomierz
ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE | TAK/NIE | TAK/NIE | TAK/NIE | TAK/NIE
Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze | NIE | TAK
Alarm p/włamaniowy | NIE | NIE
Alarm p/włamaniowy z monitoringiem | NIE | NIE
Firma ochrony | NIE | TAK - 3 miesiące w roku |  | TAK - 3 miesiące w roku
Stały dozór | TAK | NIE
Drzwi zewnętrzne | TAK/NIE | TAK/NIE | TAK/NIE | TAK/NIE
pełne | TAK | NIE
przeszklone | TAK | TAK
Zamki w drzwiach | TAK/NIE | TAK/NIE | TAK/NIE | TAK/NIE
z atestem | TAK | NIE
bez atestu | NIE | TAK
Okna | TAK/NIE | TAK/NIE | TAK/NIE | TAK/NIE
zabezpieczone (kraty lub żaluzje) | NIE | TAK
niezabezpieczone | TAK | NIE
POZOSTAŁE INFORMACJE | TAK/NIE/opis | TAK/NIE/opis | TAK/NIE/opis | TAK/NIE/opis
Przeznaczenie budynków w których znajduje się ubezpieczane mienie (handlowe, mieszkaniowe, biurowe) - proszę wymienić | Działalność Sportowo- rekreacyjna | Działalność Sportowo-Rekreacyjna | Działalnośc Sportowo - rekreacyjna | Działalność Sportowo-Rekreacyjna
Budynki użytkowane są wyłącznie przez jednostkę | TAK | TAK | TAK | TAK
Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone | TAK | TAK
Sposób przechowywania wartości pieniężnych | TAK/NIE/opis | TAK/NIE/opis | TAK/NIE/opis | TAK/NIE/opis
Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża
Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoża | TAK | TAK
Inny (proszę wymienić)
Transport gotówki
Ilość transportów gotówki w miesiącu | 20 transportów wpłata utargów | 20 transportów wpłata utargów
Rodzaj używanego środka transportu | pieszo | pieszo
Rodzaj ochrony/ilość konwojentów | brak | brak | brak | brak

## SP1
Jednostka organizacyjna: | Szkoła Podstawowa Nr 1
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE |  |  | ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE
| Adres lokalizacji | Adres lokalizacji
| Okrzei 6 | Okrzei 6A |  | Adres lokalizacji | Adres lokalizacji
ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE | TAK/NIE | TAK/NIE |  | Okrzei 6 | Okrzei 6A
Gaśnice | TAK | TAK | ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE | TAK/NIE | TAK/NIE
Hydranty wewnętrzne | TAK | NIE | Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze | NIE | NIE
Hydranty zewnętrzne | TAK | TAK | Alarm p/włamaniowy | TAK | TAK
Stałe urządzenia gaśnicze – urządzenia tryskaczowe | NIE | NIE | Alarm p/włamaniowy z monitoringiem | TAK | NIE
Stałe urządzenia gaśnicze – gazowe | TAK | TAK | Firma ochrony | TAK | TAK
Stałe urządzenia gaśnicze – pianowe lub proszkowe | TAK | TAK | Stały dozór | NIE | NIE
Urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru | NIE | NIE | Drzwi zewnętrzne | TAK/NIE | TAK/NIE
Stały dozór | NIE | NIE | pełne | NIE | NIE
OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI | TAK/NIE | TAK/NIE | przeszklone | TAK | TAK
Budynki stoją w zabudowie zwartej | NIE | NIE | Zamki w drzwiach | TAK/NIE | TAK/NIE
Minimalne odległości między budynkami [m] | 50 m | 50 m | z atestem | TAK | TAK
Budynki stoją na posesji ogrodzonej | TAK | TAK | bez atestu | NIE | NIE
Posesja jest oświetlona | NIE | NIE | Okna | TAK/NIE | TAK/NIE
Konstrukcja budynków: | TAK/NIE | TAK/NIE | zabezpieczone (kraty lub żaluzje) | NIE | NIE
materiały palne | NIE | NIE | niezabezpieczone | TAK | TAK
materiały niepalne | TAK | TAK | POZOSTAŁE INFORMACJE | TAK/NIE/opis | TAK/NIE/opis
materiały mieszane | NIE | NIE | Przeznaczenie budynków w których znajduje się ubezpieczane mienie (handlowe, mieszkaniowe, biurowe) - proszę wymienić | EDUKACJA | SZATNIE DLA BOISK ORLIK
Budynki są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. | NIE | TAK | Budynki użytkowane są wyłącznie przez jednostkę | NIE | NIE
Ściany działowe wykonane są z | TAK/NIE | TAK/NIE | Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone | TAK | TAK
materiałów palnych | NIE | NIE | Sposób przechowywania wartości pieniężnych | TAK/NIE/opis | TAK/NIE/opis
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie | NIE | NIE | Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża | NIE | NIE
materiałów niepalnych | TAK | TAK | Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoża | NIE | NIE
Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z | TAK/NIE | TAK/NIE | Inny (proszę wymienić)
materiałów palnych | NIE | NIE | Transport gotówki
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie | NIE | NIE | Ilość transportów gotówki w miesiącu | 0 | 0
materiałów niepalnych | TAK | TAK | Rodzaj używanego środka transportu
Ogniomury |  |  | Rodzaj ochrony/ilość konwojentów
Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem [m]
Grubość ogniomuru
największa [m]
najmniejsza [m]
Instalacje | TAK/NIE | TAK/NIE
Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową | TAK | TAK
Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń | TAK | TAK
Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: | TAK/NIE | TAK/NIE
ogrzewanie wodne | TAK | TAK
ogrzewanie wodno-parowe | NIE | NIE
ogrzewanie elektryczne | NIE | NIE
OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej [km] | 2 | 2
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej [min] | 5 | 5
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku | TAK | TAK
Oznakowane są | TAK/NIE | TAK/NIE
drogi pożarowe | TAK | TAK
drogi i wyjścia ewakuacyjne | TAK | TAK
lokalizacje sprzętu ppoż. | TAK | TAK
Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami | TAK | TAK
Istnieje regulamin ppoż. | TAK | TAK
Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej | TAK | TAK
Na terenie jednostki istnieje zakaz palenia | TAK | TAK
Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. | NIE | NIE
Istnieje zakładowa straż pożarna | NIE | NIE
Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej | TAK | TAK
Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego | TAK | TAK
Na terenie jednostki znajdują się zbiorniki z wodą | NIE | NIE
Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp | NIE | NIE
Źródła dostarczenia wody (proszę wymienić) | wodociąg miejski | wodociąg miejski

## SP2
Jednostka organizacyjna: | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 im. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W SANDOMIERZU
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE |  | ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE
| Adres lokalizacji |  | Adres lokalizacji
| UL. A. MICKIEWICZA 9 |  | UL. A. MICKIEWICZA 9
ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE | TAK/NIE | ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE | TAK/NIE
Gaśnice | TAK | Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze | NIE
Hydranty wewnętrzne | TAK | Alarm p/włamaniowy | NIE
Hydranty zewnętrzne | NIE | Alarm p/włamaniowy z monitoringiem | TAK
Stałe urządzenia gaśnicze – urządzenia tryskaczowe | NIE | Firma ochrony | NIE
Stałe urządzenia gaśnicze – gazowe | NIE | Stały dozór | NIE
Stałe urządzenia gaśnicze – pianowe lub proszkowe | NIE | Drzwi zewnętrzne | TAK/NIE
Urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru | NIE | pełne | TAK
Stały dozór | NIE | przeszklone | NIE
OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI | TAK/NIE | Zamki w drzwiach | TAK/NIE
Budynki stoją w zabudowie zwartej | TAK | z atestem | TAK
Minimalne odległości między budynkami [m] |  | bez atestu
Budynki stoją na posesji ogrodzonej | TAK | Okna | TAK/NIE
Posesja jest oświetlona | TAK | zabezpieczone (kraty lub żaluzje) | NIE
Konstrukcja budynków: | TAK/NIE | niezabezpieczone | TAK
materiały palne |  | POZOSTAŁE INFORMACJE | TAK/NIE/opis
materiały niepalne |  | Przeznaczenie budynków w których znajduje się ubezpieczane mienie (handlowe, mieszkaniowe, biurowe) - proszę wymienić | SZKOŁA
materiały mieszane | TAK | Budynki użytkowane są wyłącznie przez jednostkę | TAK
Budynki są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. | NIE | Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone | TAK
Ściany działowe wykonane są z | TAK/NIE | Sposób przechowywania wartości pieniężnych | TAK/NIE/opis
materiałów palnych | TAK | Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża | TAK
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie |  | Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoża
materiałów niepalnych | NIE | Inny (proszę wymienić)
Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z | TAK/NIE | Transport gotówki | Nie
materiałów palnych | TAK | Ilość transportów gotówki w miesiącu
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie | NIE | Rodzaj używanego środka transportu
materiałów niepalnych | TAK | Rodzaj ochrony/ilość konwojentów
Ogniomury
Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem [m]
Grubość ogniomuru
największa [m]
najmniejsza [m]
Instalacje | TAK/NIE
Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową | TAK
Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń | TAK
Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: | TAK/NIE
ogrzewanie wodne | TAK
ogrzewanie wodno-parowe | NIE
ogrzewanie elektryczne | NIE
OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej [km] | 1,3 km
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej [min] | 3-5 MINUT
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku | TAK
Oznakowane są | TAK/NIE
drogi pożarowe | TAK
drogi i wyjścia ewakuacyjne | TAK
lokalizacje sprzętu ppoż. | TAK
Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami | TAK
Istnieje regulamin ppoż. | TAK
Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej | TAK
Na terenie jednostki istnieje zakaz palenia | TAK
Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. | NIE
Istnieje zakładowa straż pożarna | NIE
Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej | TAK
Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego | TAK
Na terenie jednostki znajdują się zbiorniki z wodą | NIE
Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp | NIE
Źródła dostarczenia wody (proszę wymienić) | woda z wodociągu

## SP3
Jednostka organizacyjna: | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE |  | ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE
| Adres lokalizacji |  | Adres lokalizacji
| ul. Flisaków 30 |  | ul. Flisaków 30
ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE | TAK/NIE | ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE | TAK/NIE
Gaśnice | TAK | Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze | NIE
Hydranty wewnętrzne | TAK | Alarm p/włamaniowy | TAK
Hydranty zewnętrzne | TAK | Alarm p/włamaniowy z monitoringiem | TAK
Stałe urządzenia gaśnicze – urządzenia tryskaczowe | NIE | Firma ochrony | TAK
Stałe urządzenia gaśnicze – gazowe | NIE | Stały dozór
Stałe urządzenia gaśnicze – pianowe lub proszkowe | NIE | Drzwi zewnętrzne | TAK/NIE
Urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru | NIE | pełne | NIE
Stały dozór | NIE | przeszklone | TAK
OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI | TAK/NIE | Zamki w drzwiach | TAK/NIE
Budynki stoją w zabudowie zwartej | TAK | z atestem | TAK
Minimalne odległości między budynkami [m] |  | bez atestu | NIE
Budynki stoją na posesji ogrodzonej | TAK | Okna | TAK/NIE
Posesja jest oświetlona | TAK | zabezpieczone (kraty lub żaluzje)
Konstrukcja budynków: | TAK/NIE | niezabezpieczone | TAK
materiały palne | NIE | POZOSTAŁE INFORMACJE | TAK/NIE/opis
materiały niepalne | TAK | Przeznaczenie budynków w których znajduje się ubezpieczane mienie (handlowe, mieszkaniowe, biurowe) - proszę wymienić | SZKOŁA
materiały mieszane | TAK | Budynki użytkowane są wyłącznie przez jednostkę | NIE
Budynki są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. | NIE | Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone | TAK
Ściany działowe wykonane są z | TAK/NIE | Sposób przechowywania wartości pieniężnych | TAK/NIE/opis
materiałów palnych |  | Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża | NIE
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie |  | Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoża | TAK
materiałów niepalnych | TAK | Inny (proszę wymienić)
Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z | TAK/NIE | Transport gotówki | Nie
materiałów palnych | TAK | Ilość transportów gotówki w miesiącu | NIE DOTYCZY
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie |  | Rodzaj używanego środka transportu | NIE DOTYCZY
materiałów niepalnych | TAK | Rodzaj ochrony/ilość konwojentów | NIE DOTYCZY
Ogniomury
Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem [m]
Grubość ogniomuru
największa [m]
najmniejsza [m]
Instalacje | TAK/NIE
Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową | TAK
Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń | TAK
Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: | TAK/NIE
ogrzewanie wodne | TAK
ogrzewanie wodno-parowe | NIE
ogrzewanie elektryczne | NIE
OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej [km] | 4 km
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej [min]
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku | TAK
Oznakowane są | TAK/NIE
drogi pożarowe | TAK
drogi i wyjścia ewakuacyjne | TAK
lokalizacje sprzętu ppoż. | TAK
Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami | TAK
Istnieje regulamin ppoż. | TAK
Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej | TAK
Na terenie jednostki istnieje zakaz palenia | TAK
Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. | NIE
Istnieje zakładowa straż pożarna | NIE
Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej | TAK
Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego | TAK
Na terenie jednostki znajdują się zbiorniki z wodą | NIE
Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp
Źródła dostarczenia wody (proszę wymienić)

## SP4
Jednostka organizacyjna: | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 w Sandomierzu
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE |  |  | ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE
| Adres lokalizacji | Adres lokalizacji |  | Adres lokalizacji | Adres lokalizacji
| ul. Mickiewicza 39 | ul. Cieśli 2 |  | ul. Mickiewicza 39 | ul. Cieśli 2
ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE | TAK/NIE | TAK/NIE | ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE | TAK/NIE | TAK/NIE
Gaśnice | TAK | TAK | Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze | NIE | NIE
Hydranty wewnętrzne | TAK | TAK | Alarm p/włamaniowy | TAK | TAK
Hydranty zewnętrzne | TAK | TAK | Alarm p/włamaniowy z monitoringiem | TAK | TAK
Stałe urządzenia gaśnicze – urządzenia tryskaczowe | NIE | NIE | Firma ochrony | TAK | TAK
Stałe urządzenia gaśnicze – gazowe | NIE | NIE | Stały dozór | NIE | NIE
Stałe urządzenia gaśnicze – pianowe lub proszkowe | NIE | NIE | Drzwi zewnętrzne | TAK/NIE | TAK/NIE
Urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru | TAK | NIE | pełne | NIE | NIE
Stały dozór | NIE | NIE | przeszklone | TAK | TAK
OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI | TAK/NIE | TAK/NIE | Zamki w drzwiach | TAK/NIE | TAK/NIE
Budynki stoją w zabudowie zwartej | TAK | TAK | z atestem | TAK | TAK
Minimalne odległości między budynkami [m] | NIE | NIE | bez atestu | NIE | NIE
Budynki stoją na posesji ogrodzonej | TAK | TAK | Okna | TAK/NIE | TAK/NIE
Posesja jest oświetlona | TAK | TAK | zabezpieczone (kraty lub żaluzje) | NIE | NIE
Konstrukcja budynków: | TAK/NIE | TAK/NIE | niezabezpieczone | TAK | TAK
materiały palne | NIE | NIE | POZOSTAŁE INFORMACJE | TAK/NIE/opis | TAK/NIE/opis
materiały niepalne | TAK | TAK | Przeznaczenie budynków w których znajduje się ubezpieczane mienie (handlowe, mieszkaniowe, biurowe) - proszę wymienić | PLACÓWKA OŚWIATOWA - SZKOŁA | PLACÓWKA OŚWIATOWA - SZKOŁA
materiały mieszane | NIE | NIE | Budynki użytkowane są wyłącznie przez jednostkę | NIE | NIE
Budynki są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. | NIE | NIE | Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone | TAK | TAK
Ściany działowe wykonane są z | TAK/NIE | TAK/NIE | Sposób przechowywania wartości pieniężnych | TAK/NIE/opis | TAK/NIE/opis
materiałów palnych | NIE | NIE | Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża | NIE | NIE
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie | NIE | NIE | Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoża | TAK | TAK
materiałów niepalnych | TAK | TAK | Inny (proszę wymienić)
Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z | TAK/NIE | TAK/NIE | Transport gotówki | Nie
materiałów palnych | NIE | NIE | Ilość transportów gotówki w miesiącu | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie | NIE | NIE | Rodzaj używanego środka transportu | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY
materiałów niepalnych | TAK | TAK | Rodzaj ochrony/ilość konwojentów | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY
Ogniomury
Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem [m] | BRAK | BRAK
Grubość ogniomuru
największa [m] | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY
najmniejsza [m] | NIE DOTYCZY | NIE DOTYCZY
Instalacje | TAK/NIE | TAK/NIE
Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową | TAK | TAK
Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń | TAK | TAK
Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: | TAK/NIE | TAK/NIE
ogrzewanie wodne | TAK | TAK
ogrzewanie wodno-parowe | NIE | NIE
ogrzewanie elektryczne | NIE | NIE
OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej [km] | 1 km | 1
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej [min] | 1900-01-03 | 4
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku | TAK | TAK
Oznakowane są | TAK/NIE | TAK/NIE
drogi pożarowe | TAK | TAK
drogi i wyjścia ewakuacyjne | TAK | TAK
lokalizacje sprzętu ppoż. | TAK | TAK
Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami | TAK | TAK
Istnieje regulamin ppoż. | TAK | TAK
Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej | TAK | TAK
Na terenie jednostki istnieje zakaz palenia | TAK | TAK
Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. | NIE | TAK
Istnieje zakładowa straż pożarna | NIE | NIE
Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej | TAK | TAK
Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego | TAK | TAK
Na terenie jednostki znajdują się zbiorniki z wodą | NIE | NIE
Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp | TAK | TAK
Źródła dostarczenia wody (proszę wymienić) | WODOCIĄG | WODOCIĄG

## PS1
Jednostka organizacyjna: | Przedszkole Samorządowe nr 1
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE |  | ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE
| Adres lokalizacji |  | Adres lokalizacji
| Okrzei 8 |  | ul. Okrzei 8
ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE | TAK/NIE | ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE | TAK/NIE
Gaśnice | TAK | Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze | NIE
Hydranty wewnętrzne | TAK | Alarm p/włamaniowy | TAK
Hydranty zewnętrzne | NIE | Alarm p/włamaniowy z monitoringiem | TAK
Stałe urządzenia gaśnicze – urządzenia tryskaczowe | NIE | Firma ochrony | TAK
Stałe urządzenia gaśnicze – gazowe | NIE | Stały dozór | TAK
Stałe urządzenia gaśnicze – pianowe lub proszkowe | NIE | Drzwi zewnętrzne | TAK/NIE
Urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru | NIE | pełne | TAK
Stały dozór | TAK | przeszklone | TAK
OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI | TAK/NIE | Zamki w drzwiach | TAK/NIE
Budynki stoją w zabudowie zwartej | NIE | z atestem | TAK
Minimalne odległości między budynkami [m] |  | bez atestu | NIE
Budynki stoją na posesji ogrodzonej | TAK | Okna | TAK/NIE
Posesja jest oświetlona | TAK | zabezpieczone (kraty lub żaluzje) | NIE
Konstrukcja budynków: | TAK/NIE | niezabezpieczone | NIE
materiały palne | NIE | POZOSTAŁE INFORMACJE | TAK/NIE/opis
materiały niepalne | TAK | Przeznaczenie budynków w których znajduje się ubezpieczane mienie (handlowe, mieszkaniowe, biurowe) - proszę wymienić
materiały mieszane | NIE | Budynki użytkowane są wyłącznie przez jednostkę | TAK
Budynki są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. | NIE | Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone | TAK
Ściany działowe wykonane są z | TAK/NIE | Sposób przechowywania wartości pieniężnych | TAK/NIE/opis
materiałów palnych | nie | Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża | NIE
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie | nie | Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoża | TAK
materiałów niepalnych | tak | Inny (proszę wymienić)
Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z | TAK/NIE | Transport gotówki | Nie
materiałów palnych | TAK | Ilość transportów gotówki w miesiącu
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie | NIE | Rodzaj używanego środka transportu
materiałów niepalnych | TAK | Rodzaj ochrony/ilość konwojentów
Ogniomury
Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem [m]
Grubość ogniomuru
największa [m]
najmniejsza [m]
Instalacje | TAK/NIE
Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową | TAK
Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń | TAK
Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: | TAK/NIE
ogrzewanie wodne | TAK
ogrzewanie wodno-parowe | NIE
ogrzewanie elektryczne | NIE
OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej [km] | 6 km
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej [min] | 10 min
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku | TAK
Oznakowane są | TAK/NIE
drogi pożarowe | TAK
drogi i wyjścia ewakuacyjne | NIE
lokalizacje sprzętu ppoż. | TAK
Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami | TAK
Istnieje regulamin ppoż. | TAK
Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej | TAK
Na terenie jednostki istnieje zakaz palenia | TAK
Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. | TAK
Istnieje zakładowa straż pożarna | NIE
Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej | TAK
Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego | TAK
Na terenie jednostki znajdują się zbiorniki z wodą | NIE
Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp | TAK
Źródła dostarczenia wody (proszę wymienić) | wodociąg

## PS1Oddział
Jednostka organizacyjna: | Oddział Przedszkola Samorządowego Nr 1
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE |  | ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE
| Adres lokalizacji |  | Adres lokalizacji
| ul. Parkowa 4 |  | ul. Parkowa 4
ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE | TAK/NIE | ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE | TAK/NIE
Gaśnice | TAK | Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze | NIE
Hydranty wewnętrzne | NIE | Alarm p/włamaniowy | TAK
Hydranty zewnętrzne | NIE | Alarm p/włamaniowy z monitoringiem | NIE
Stałe urządzenia gaśnicze – urządzenia tryskaczowe | NIE | Firma ochrony | TAK
Stałe urządzenia gaśnicze – gazowe | NIE | Stały dozór | TAK
Stałe urządzenia gaśnicze – pianowe lub proszkowe | NIE | Drzwi zewnętrzne | TAK/NIE
Urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru | NIE | pełne | NIE
Stały dozór | TAK | przeszklone | TAK
OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI | TAK/NIE | Zamki w drzwiach | TAK/NIE
Budynki stoją w zabudowie zwartej | NIE | z atestem | TAK
Minimalne odległości między budynkami [m] | 50m | bez atestu | NIE
Budynki stoją na posesji ogrodzonej | TAK | Okna | TAK/NIE
Posesja jest oświetlona | TAK | zabezpieczone (kraty lub żaluzje) | NIE
Konstrukcja budynków: | TAK/NIE | niezabezpieczone | TAK
materiały palne | NIE | POZOSTAŁE INFORMACJE | TAK/NIE/opis
materiały niepalne | TAK | Przeznaczenie budynków w których znajduje się ubezpieczane mienie (handlowe, mieszkaniowe, biurowe) - proszę wymienić
materiały mieszane | TAK | Budynki użytkowane są wyłącznie przez jednostkę | TAK
Budynki są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. | NIE | Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone | TAK
Ściany działowe wykonane są z | TAK/NIE | Sposób przechowywania wartości pieniężnych | TAK/NIE/opis
materiałów palnych | nie | Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża | NIE
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie | nie | Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoża | TAK
materiałów niepalnych | tak | Inny (proszę wymienić)
Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z | TAK/NIE | Transport gotówki | Nie
materiałów palnych | TAK | Ilość transportów gotówki w miesiącu
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie | NIE | Rodzaj używanego środka transportu
materiałów niepalnych | TAK | Rodzaj ochrony/ilość konwojentów
Ogniomury
Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem [m]
Grubość ogniomuru
największa [m]
najmniejsza [m]
Instalacje | TAK/NIE
Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową | TAK
Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń | TAK
Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: | TAK/NIE
ogrzewanie wodne | TAK
ogrzewanie wodno-parowe | NIE
ogrzewanie elektryczne | NIE
OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej [km] | 5 km
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej [min] | 7 min
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku | TAK
Oznakowane są | TAK/NIE
drogi pożarowe | TAK
drogi i wyjścia ewakuacyjne | TAK
lokalizacje sprzętu ppoż. | TAK
Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami
Istnieje regulamin ppoż. | TAK
Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej | TAK
Na terenie jednostki istnieje zakaz palenia | TAK
Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. | TAK
Istnieje zakładowa straż pożarna | NIE
Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej | TAK
Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego | TAK
Na terenie jednostki znajdują się zbiorniki z wodą | NIE
Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp | NIE
Źródła dostarczenia wody | wodociąg

## PS3
Jednostka organizacyjna: | Przedszkole Samorządowe Nr 3
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE |  | ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE
| Adres lokalizacji |  | Adres lokalizacji
| ul. Słowackiego 9 |  | ul. Słowackiego 9
ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE | TAK/NIE | ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE | TAK/NIE
Gaśnice | TAK | Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze | NIE
Hydranty wewnętrzne | TAK | Alarm p/włamaniowy | NIE
Hydranty zewnętrzne | NIE | Alarm p/włamaniowy z monitoringiem | NIE
Stałe urządzenia gaśnicze – urządzenia tryskaczowe | NIE | Firma ochrony | NIE
Stałe urządzenia gaśnicze – gazowe | NIE | Stały dozór | NIE
Stałe urządzenia gaśnicze – pianowe lub proszkowe | NIE | Drzwi zewnętrzne | TAK/NIE
Urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru | NIE | pełne | NIE
Stały dozór | NIE | przeszklone | TAK
OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI | TAK/NIE | Zamki w drzwiach | TAK/NIE
Budynki stoją w zabudowie zwartej | NIE | z atestem | NIE
Minimalne odległości między budynkami [m] |  | bez atestu | TAK
Budynki stoją na posesji ogrodzonej | TAK | Okna | TAK/NIE
Posesja jest oświetlona | TAK | zabezpieczone (kraty lub żaluzje) | NIE
Konstrukcja budynków: | TAK/NIE | niezabezpieczone | TAK
materiały palne | NIE | POZOSTAŁE INFORMACJE | TAK/NIE/opis
materiały niepalne | TAK | Przeznaczenie budynków w których znajduje się ubezpieczane mienie (handlowe, mieszkaniowe, biurowe) - proszę wymienić | edukacja
materiały mieszane | NIE | Budynki użytkowane są wyłącznie przez jednostkę | TAK
Budynki są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. | NIE | Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone | TAK
Ściany działowe wykonane są z | TAK/NIE | Sposób przechowywania wartości pieniężnych | TAK/NIE/opis
materiałów palnych | NIE | Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża | NIE
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie | NIE | Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoża | NIE
materiałów niepalnych | tak | Inny (proszę wymienić) | NIE
Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z | TAK/NIE | Transport gotówki
materiałów palnych | TAK | Ilość transportów gotówki w miesiącu | NIE
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie | NIE | Rodzaj używanego środka transportu | NIE
materiałów niepalnych | TAK | Rodzaj ochrony/ilość konwojentów | NIE
Ogniomury
Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem [m]
Grubość ogniomuru
największa [m]
najmniejsza [m]
Instalacje | TAK/NIE
Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową | TAK
Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń | TAK
Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: | TAK/NIE
ogrzewanie wodne | TAK
ogrzewanie wodno-parowe | NIE
ogrzewanie elektryczne | NIE
OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej [km] | 3
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej [min] | 7
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku | TAK
Oznakowane są | TAK/NIE
drogi pożarowe | TAK
drogi i wyjścia ewakuacyjne | TAK
lokalizacje sprzętu ppoż. | TAK
Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami | TAK
Istnieje regulamin ppoż. | TAK
Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej | TAK
Na terenie jednostki istnieje zakaz palenia | TAK
Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. | TAK
Istnieje zakładowa straż pożarna | NIE
Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej | TAK
Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego | TAK
Na terenie jednostki znajdują się zbiorniki z wodą | NIE
Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp | TAK
Źródła dostarczenia wody (proszę wymienić)

## PS5
Jednostka organizacyjna: | Przedszkole Samorządowe nr 5 w Sandomierzu
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE |  | ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE
| Adres lokalizacji |  | Adres lokalizacji
| ul. Portowa 28 Sandomierz |  | ul. Portowa 28 Sandomierz
ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE | TAK/NIE | ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE | TAK/NIE
Gaśnice | TAK | Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze | NIE
Hydranty wewnętrzne | TAK | Alarm p/włamaniowy | TAK
Hydranty zewnętrzne | TAK | Alarm p/włamaniowy z monitoringiem | TAK
Stałe urządzenia gaśnicze – urządzenia tryskaczowe | NIE | Firma ochrony | TAK
Stałe urządzenia gaśnicze – gazowe | NIE | Stały dozór | NIE
Stałe urządzenia gaśnicze – pianowe lub proszkowe | NIE | Drzwi zewnętrzne | TAK/NIE
Urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru | TAK | pełne | TAK
Stały dozór | NIE | przeszklone | TAK
OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI | TAK/NIE | Zamki w drzwiach | TAK/NIE
Budynki stoją w zabudowie zwartej | NIE | z atestem | TAK
Minimalne odległości między budynkami [m] |  | bez atestu | NIE
Budynki stoją na posesji ogrodzonej | TAK | Okna | TAK/NIE
Posesja jest oświetlona | TAK | zabezpieczone (kraty lub żaluzje) | NIE
Konstrukcja budynków: | TAK/NIE | niezabezpieczone | TAK
materiały palne |  | POZOSTAŁE INFORMACJE | TAK/NIE/opis
materiały niepalne | TAK | Przeznaczenie budynków w których znajduje się ubezpieczane mienie (handlowe, mieszkaniowe, biurowe) - proszę wymienić | opieka i wychowanie
materiały mieszane | TAK | Budynki użytkowane są wyłącznie przez jednostkę | TAK
Budynki są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. | NIE | Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone | TAK
Ściany działowe wykonane są z | TAK/NIE | Sposób przechowywania wartości pieniężnych | TAK/NIE/opis
materiałów palnych |  | Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie |  | Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoża | TAK
materiałów niepalnych | tak | Inny (proszę wymienić) | kasetka przenośna
Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z | TAK/NIE | Transport gotówki
materiałów palnych | TAK | Ilość transportów gotówki w miesiącu | 4
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie | TAK | Rodzaj używanego środka transportu
materiałów niepalnych | TAK | Rodzaj ochrony/ilość konwojentów
Ogniomury
Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem [m]
Grubość ogniomuru
największa [m]
najmniejsza [m]
Instalacje | TAK/NIE
Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową | TAK
Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń | TAK
Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: | TAK/NIE
ogrzewanie wodne | TAK
ogrzewanie wodno-parowe | NIE
ogrzewanie elektryczne | NIE
OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej [km] | 6
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej [min] | 11
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku | TAK
Oznakowane są | TAK/NIE
drogi pożarowe | TAK
drogi i wyjścia ewakuacyjne | TAK
lokalizacje sprzętu ppoż. | TAK
Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami | TAK
Istnieje regulamin ppoż. | TAK
Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej | TAK
Na terenie jednostki istnieje zakaz palenia | TAK
Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. | NIE
Istnieje zakładowa straż pożarna | NIE
Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej | TAK
Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego | TAK
Na terenie jednostki znajdują się zbiorniki z wodą | NIE
Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp | NIE
Źródła dostarczenia wody (proszę wymienić) | Miejska instalacja wodociągowa

## PS5Żłobek
Jednostka organizacyjna: | Żłobek przy Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Sandomierzu
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE |  | ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE
| Adres lokalizacji |  | Adres lokalizacji
| ul. Portowa 28 Sandomierz |  | ul. Portowa 28 Sandomierz
ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE | TAK/NIE | ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE | TAK/NIE
Gaśnice | TAK | Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze | NIE
Hydranty wewnętrzne | TAK | Alarm p/włamaniowy | TAK
Hydranty zewnętrzne | TAK | Alarm p/włamaniowy z monitoringiem | TAK
Stałe urządzenia gaśnicze – urządzenia tryskaczowe | NIE | Firma ochrony | TAK
Stałe urządzenia gaśnicze – gazowe | NIE | Stały dozór | NIE
Stałe urządzenia gaśnicze – pianowe lub proszkowe | NIE | Drzwi zewnętrzne | TAK/NIE
Urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru | TAK | pełne | TAK
Stały dozór | NIE | przeszklone | TAK
OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI | TAK/NIE | Zamki w drzwiach | TAK/NIE
Budynki stoją w zabudowie zwartej | NIE | z atestem | TAK
Minimalne odległości między budynkami [m] |  | bez atestu | NIE
Budynki stoją na posesji ogrodzonej | TAK | Okna | TAK/NIE
Posesja jest oświetlona | TAK | zabezpieczone (kraty lub żaluzje) | NIE
Konstrukcja budynków: | TAK/NIE | niezabezpieczone | TAK
materiały palne |  | POZOSTAŁE INFORMACJE | TAK/NIE/opis
materiały niepalne | TAK | Przeznaczenie budynków w których znajduje się ubezpieczane mienie (handlowe, mieszkaniowe, biurowe) - proszę wymienić | opieka i wychowanie
materiały mieszane | TAK | Budynki użytkowane są wyłącznie przez jednostkę | TAK
Budynki są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. | NIE | Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone | TAK
Ściany działowe wykonane są z | TAK/NIE | Sposób przechowywania wartości pieniężnych | TAK/NIE/opis
materiałów palnych |  | Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie |  | Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoża | TAK
materiałów niepalnych | tak | Inny (proszę wymienić) | kasetka przenośna
Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z | TAK/NIE | Transport gotówki
materiałów palnych | TAK | Ilość transportów gotówki w miesiącu | 4
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie | TAK | Rodzaj używanego środka transportu
materiałów niepalnych | TAK | Rodzaj ochrony/ilość konwojentów
Ogniomury
Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem [m]
Grubość ogniomuru
największa [m]
najmniejsza [m]
Instalacje | TAK/NIE
Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową | TAK
Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń | TAK
Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: | TAK/NIE
ogrzewanie wodne | TAK
ogrzewanie wodno-parowe | NIE
ogrzewanie elektryczne | NIE
OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej [km] | 6
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej [min] | 11
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku | TAK
Oznakowane są | TAK/NIE
drogi pożarowe | TAK
drogi i wyjścia ewakuacyjne | TAK
lokalizacje sprzętu ppoż. | TAK
Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami | TAK
Istnieje regulamin ppoż. | TAK
Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej | TAK
Na terenie jednostki istnieje zakaz palenia | TAK
Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. | NIE
Istnieje zakładowa straż pożarna | NIE
Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej | TAK
Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego | TAK
Na terenie jednostki znajdują się zbiorniki z wodą | NIE
Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp | NIE
Źródła dostarczenia wody (proszę wymienić) | Miejska instalacja wodociągowa

## PS6
Jednostka organizacyjna: | Przedszkole Samorządowe Nr 6
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE |  | ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE
| Adres lokalizacji |  | Adres lokalizacji
| ul. Por. T. Króla 3 |  | ul. Por. T. Króla 3
ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE | TAK/NIE | ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE | TAK/NIE
Gaśnice | TAK | Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze | NIE
Hydranty wewnętrzne | TAK | Alarm p/włamaniowy
Hydranty zewnętrzne | NIE | Alarm p/włamaniowy z monitoringiem | TAK
Stałe urządzenia gaśnicze – urządzenia tryskaczowe | TAK | Firma ochrony | NIE
Stałe urządzenia gaśnicze – gazowe |  | Stały dozór | NIE
Stałe urządzenia gaśnicze – pianowe lub proszkowe |  | Drzwi zewnętrzne | TAK/NIE
Urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru | TAK | pełne
Stały dozór | NIE | przeszklone | TAK
OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI | TAK/NIE | Zamki w drzwiach | TAK/NIE
Budynki stoją w zabudowie zwartej | NIE | z atestem | TAK
Minimalne odległości między budynkami [m] |  | bez atestu
Budynki stoją na posesji ogrodzonej | TAK | Okna | TAK/NIE
Posesja jest oświetlona | TAK | zabezpieczone (kraty lub żaluzje) | NIE
Konstrukcja budynków: | TAK/NIE | niezabezpieczone | TAK
materiały palne | NIE | POZOSTAŁE INFORMACJE | TAK/NIE/opis
materiały niepalne | NIE | Przeznaczenie budynków w których znajduje się ubezpieczane mienie (handlowe, mieszkaniowe, biurowe) - proszę wymienić | opiekuńczo-oświatowa
materiały mieszane | TAK | Budynki użytkowane są wyłącznie przez jednostkę | TAK
Budynki są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. | NIE | Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone | TAK
Ściany działowe wykonane są z | TAK/NIE | Sposób przechowywania wartości pieniężnych | TAK/NIE/opis
materiałów palnych |  | Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie |  | Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoża | TAK
materiałów niepalnych | TAK | Inny (proszę wymienić)
Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z | TAK/NIE | Transport gotówki
materiałów palnych | TAK | Ilość transportów gotówki w miesiącu | max 3000 zł
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie | TAK | Rodzaj używanego środka transportu | pieszo
materiałów niepalnych | TAK | Rodzaj ochrony/ilość konwojentów
Ogniomury
Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem [m]
Grubość ogniomuru
największa [m]
najmniejsza [m]
Instalacje | TAK/NIE
Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową | TAK
Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń | TAK
Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: | TAK/NIE
ogrzewanie wodne | TAK
ogrzewanie wodno-parowe
ogrzewanie elektryczne
OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej [km] | 3-4 km
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej [min] | 10 min
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku | TAK
Oznakowane są | TAK/NIE
drogi pożarowe | TAK
drogi i wyjścia ewakuacyjne | TAK
lokalizacje sprzętu ppoż. | TAK
Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami | TAK
Istnieje regulamin ppoż. | TAK
Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej | TAK
Na terenie jednostki istnieje zakaz palenia | TAK
Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. | NIE
Istnieje zakładowa straż pożarna | NIE
Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej | TAK
Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego | TAK
Na terenie jednostki znajdują się zbiorniki z wodą | NIE
Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp
Źródła dostarczenia wody (proszę wymienić) | sieci wodociągowej

## PS7
Jednostka organizacyjna: | Przedszkole Samorządowe Nr 7
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE |  | ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE
| Adres lokalizacji |  | Adres lokalizacji
| ul. Armii Krajowej 5 |  | ul. Armii Krajowej 5
ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE | TAK/NIE | ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE | TAK/NIE
Gaśnice | TAK | Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze | NIE
Hydranty wewnętrzne | TAK | Alarm p/włamaniowy | NIE
Hydranty zewnętrzne | NIE | Alarm p/włamaniowy z monitoringiem | NIE
Stałe urządzenia gaśnicze – urządzenia tryskaczowe | NIE | Firma ochrony | NIE
Stałe urządzenia gaśnicze – gazowe | NIE | Stały dozór | NIE
Stałe urządzenia gaśnicze – pianowe lub proszkowe | NIE | Drzwi zewnętrzne | TAK/NIE
Urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru | NIE | pełne | TAK
Stały dozór | NIE | przeszklone | TAK
OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI | TAK/NIE | Zamki w drzwiach | TAK/NIE
Budynki stoją w zabudowie zwartej | NIE | z atestem | TAK
Minimalne odległości między budynkami [m] |  | bez atestu
Budynki stoją na posesji ogrodzonej | TAK | Okna | TAK/NIE
Posesja jest oświetlona |  | zabezpieczone (kraty lub żaluzje)
Konstrukcja budynków: | TAK/NIE | niezabezpieczone | TAK
materiały palne |  | POZOSTAŁE INFORMACJE | TAK/NIE/opis
materiały niepalne |  | Przeznaczenie budynków w których znajduje się ubezpieczane mienie (handlowe, mieszkaniowe, biurowe) - proszę wymienić | opieka i wychowanie
materiały mieszane | TAK | Budynki użytkowane są wyłącznie przez jednostkę | TAK
Budynki są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. |  | Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone | TAK
Ściany działowe wykonane są z | TAK/NIE | Sposób przechowywania wartości pieniężnych | TAK/NIE/opis
materiałów palnych |  | Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie |  | Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoża | TAK
materiałów niepalnych | niepalne | Inny (proszę wymienić) | przenośna
Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z | TAK/NIE | Transport gotówki
materiałów palnych | TAK | Ilość transportów gotówki w miesiącu | 4
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie |  | Rodzaj używanego środka transportu
materiałów niepalnych | TAK | Rodzaj ochrony/ilość konwojentów
Ogniomury
Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem [m]
Grubość ogniomuru
największa [m]
najmniejsza [m]
Instalacje | TAK/NIE
Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową | TAK
Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń | TAK
Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: | TAK/NIE
ogrzewanie wodne | TAK
ogrzewanie wodno-parowe
ogrzewanie elektryczne
OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej [km] | 1.5
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej [min] | 5
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku | TAK
Oznakowane są | TAK/NIE
drogi pożarowe | TAK
drogi i wyjścia ewakuacyjne | TAK
lokalizacje sprzętu ppoż. | TAK
Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami | TAK
Istnieje regulamin ppoż. | TAK
Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej | TAK
Na terenie jednostki istnieje zakaz palenia | TAK
Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. | NIE
Istnieje zakładowa straż pożarna | NIE
Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej | TAK
Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego | TAK
Na terenie jednostki znajdują się zbiorniki z wodą | NIE
Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp | NIE
Źródła dostarczenia wody (proszę wymienić) | miejska instalacja wodociągowa

## ŚDS
Jednostka organizacyjna: | Środowiskowy Dom Samopomocy
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE |  | ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE
| Adres lokalizacji |  | Adres lokalizacji
| ul. Katedralna 5 |  | ul. Katedralna 5
ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE | TAK/NIE | ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE | TAK/NIE
Gaśnice | TAK | Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze | TAK
Hydranty wewnętrzne | NIE | Alarm p/włamaniowy | TAK
Hydranty zewnętrzne | TAK | Alarm p/włamaniowy z monitoringiem | TAK
Stałe urządzenia gaśnicze – urządzenia tryskaczowe | NIE | Firma ochrony | TAK
Stałe urządzenia gaśnicze – gazowe | NIE | Stały dozór | NIE
Stałe urządzenia gaśnicze – pianowe lub proszkowe | NIE | Drzwi zewnętrzne | TAK/NIE
Urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru | NIE | pełne | TAK
Stały dozór | NIE | przeszklone | NIE
OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI | TAK/NIE | Zamki w drzwiach | TAK/NIE
Budynki stoją w zabudowie zwartej | TAK | z atestem | TAK
Minimalne odległości między budynkami [m] | 3,5 m od strony północno-wschodniej | bez atestu | TAK
Budynki stoją na posesji ogrodzonej | NIE | Okna | TAK/NIE
Posesja jest oświetlona | TAK | zabezpieczone (kraty lub żaluzje) | TAK
Konstrukcja budynków: | TAK/NIE | niezabezpieczone | NIE
materiały palne | NIE | POZOSTAŁE INFORMACJE | TAK/NIE/opis
materiały niepalne | TAK | Przeznaczenie budynków w których znajduje się ubezpieczane mienie (handlowe, mieszkaniowe, biurowe) - proszę wymienić | biurowe
materiały mieszane | TAK | Budynki użytkowane są wyłącznie przez jednostkę | TAK
Budynki są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. | NIE | Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone | TAK
Ściany działowe wykonane są z | TAK/NIE | Sposób przechowywania wartości pieniężnych | TAK/NIE/opis
materiałów palnych | NIE | Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża | NIE
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie | NIE | Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoża | NIE
materiałów niepalnych | TAK | Inny (proszę wymienić) | nie dotyczy
Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z | TAK/NIE | Transport gotówki
materiałów palnych | TAK | Ilość transportów gotówki w miesiącu | nie dotyczy
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie | NIE | Rodzaj używanego środka transportu | nie dotyczy
materiałów niepalnych | NIE | Rodzaj ochrony/ilość konwojentów
Ogniomury
Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem [m]
Grubość ogniomuru
największa [m]
najmniejsza [m]
Instalacje | TAK/NIE
Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową | TAK
Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń | TAK
Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: | TAK/NIE
ogrzewanie wodne | TAK
ogrzewanie wodno-parowe | NIE
ogrzewanie elektryczne | NIE
OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej [km] | 2.7
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej [min] | 8
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku | TAK
Oznakowane są | TAK/NIE
drogi pożarowe | TAK
drogi i wyjścia ewakuacyjne | TAK
lokalizacje sprzętu ppoż. | TAK
Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami | TAK
Istnieje regulamin ppoż. | TAK
Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej | TAK
Na terenie jednostki istnieje zakaz palenia | TAK
Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. | TAK
Istnieje zakładowa straż pożarna | NIE
Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej | NIE
Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego | TAK
Na terenie jednostki znajdują się zbiorniki z wodą | NIE
Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp | NIE
Źródła dostarczenia wody (proszę wymienić) | HYDRANTY ZEWNĘTRZNY

## ŚŚ
Jednostka organizacyjna: | Świetlica Środowiskowa
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE |  |  | ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE
| Adres lokalizacji | Adres lokalizacji |  | Adres lokalizacji | Adres lokalizacji
| ul. Słowackiego 15 | ul. Portowa 24 |  | ul. Słowackiego 15 | ul. Portowa 24
ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE | TAK/NIE | TAK/NIE | ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE | TAK/NIE | TAK/NIE
Gaśnice | TAK | TAK | Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze
Hydranty wewnętrzne | NIE | NIE | Alarm p/włamaniowy
Hydranty zewnętrzne | NIE | NIE | Alarm p/włamaniowy z monitoringiem
Stałe urządzenia gaśnicze – urządzenia tryskaczowe | NIE | TAK | Firma ochrony
Stałe urządzenia gaśnicze – gazowe | NIE | NIE | Stały dozór
Stałe urządzenia gaśnicze – pianowe lub proszkowe | NIE | NIE | Drzwi zewnętrzne | TAK/NIE | TAK/NIE
Urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru | NIE | NIE | pełne
Stały dozór | NIE | NIE | przeszklone
OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI | TAK/NIE | TAK/NIE | Zamki w drzwiach | TAK/NIE | TAK/NIE
Budynki stoją w zabudowie zwartej | TAK | TAK | z atestem
Minimalne odległości między budynkami [m] | 10 | 10 | bez atestu
Budynki stoją na posesji ogrodzonej | NIE | NIE | Okna | TAK/NIE | TAK/NIE
Posesja jest oświetlona | TAK | TAK | zabezpieczone (kraty lub żaluzje)
Konstrukcja budynków: | TAK/NIE | TAK/NIE | niezabezpieczone
materiały palne | NIE | NIE | POZOSTAŁE INFORMACJE | TAK/NIE/opis | TAK/NIE/opis
materiały niepalne | TAK | TAK | Przeznaczenie budynków w których znajduje się ubezpieczane mienie (handlowe, mieszkaniowe, biurowe) - proszę wymienić
materiały mieszane |  |  | Budynki użytkowane są wyłącznie przez jednostkę
Budynki są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. | NIE | NIE | Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone
Ściany działowe wykonane są z | TAK/NIE | TAK/NIE | Sposób przechowywania wartości pieniężnych | TAK/NIE/opis | TAK/NIE/opis
materiałów palnych |  |  | Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie |  |  | Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoża
materiałów niepalnych | tak | tak | Inny (proszę wymienić)
Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z | TAK/NIE | TAK/NIE | Transport gotówki
materiałów palnych | NIE | NIE | Ilość transportów gotówki w miesiącu
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie |  |  | Rodzaj używanego środka transportu
materiałów niepalnych |  |  | Rodzaj ochrony/ilość konwojentów
Ogniomury
Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem [m]
Grubość ogniomuru
największa [m]
najmniejsza [m]
Instalacje | TAK/NIE | TAK/NIE
Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową | TAK | TAK
Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń
Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: | TAK/NIE | TAK/NIE
ogrzewanie wodne | TAK | TAK
ogrzewanie wodno-parowe
ogrzewanie elektryczne
OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej [km] | 2 | 7
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej [min] | 10 | 20
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku | TAK | TAK
Oznakowane są | TAK/NIE | TAK/NIE
drogi pożarowe | TAK | TAK
drogi i wyjścia ewakuacyjne | TAK | TAK
lokalizacje sprzętu ppoż. | TAK | TAK
Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami | TAK | TAK
Istnieje regulamin ppoż. | TAK | TAK
Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej | TAK | TAK
Na terenie jednostki istnieje zakaz palenia | TAK | TAK
Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. | TAK | TAK
Istnieje zakładowa straż pożarna | NIE | NIE
Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej | TAK | TAK
Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego | TAK | TAK
Na terenie jednostki znajdują się zbiorniki z wodą | NIE | NIE
Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp | NIE | NIE
Źródła dostarczenia wody (proszę wymienić) | hydranty zewnetrzne | hydranty zewnetrzne

## ŚŚBłonie
Jednostka organizacyjna: | PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO "PRZYSTANEK BŁONIE"
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE |  | ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE
| Adres lokalizacji |  | Adres lokalizacji
| ul. Błonie 55 |  | ul. Błonie 55
ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE | TAK/NIE | ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE | TAK/NIE
Gaśnice | TAK | Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze | NIE
Hydranty wewnętrzne | NIE | Alarm p/włamaniowy | TAK
Hydranty zewnętrzne | TAK | Alarm p/włamaniowy z monitoringiem | NIE
Stałe urządzenia gaśnicze – urządzenia tryskaczowe |  | Firma ochrony | TAK
Stałe urządzenia gaśnicze – gazowe | NIE | Stały dozór | TAK
Stałe urządzenia gaśnicze – pianowe lub proszkowe | NIE | Drzwi zewnętrzne | TAK/NIE
Urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru | NIE | pełne | NIE
Stały dozór | NIE | przeszklone | TAK
OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI | TAK/NIE | Zamki w drzwiach | TAK/NIE
Budynki stoją w zabudowie zwartej | TAK | z atestem | TAK
Minimalne odległości między budynkami [m] | NIE DOTYCZY | bez atestu | NIE
Budynki stoją na posesji ogrodzonej | TAK | Okna | TAK/NIE
Posesja jest oświetlona | TAK | zabezpieczone (kraty lub żaluzje) | NIE
Konstrukcja budynków: | TAK/NIE | niezabezpieczone | TAK
materiały palne | NIE | POZOSTAŁE INFORMACJE | TAK/NIE/opis
materiały niepalne | TAK | Przeznaczenie budynków w których znajduje się ubezpieczane mienie (handlowe, mieszkaniowe, biurowe) - proszę wymienić | UŻYTEK PUBLICZNY
materiały mieszane |  | Budynki użytkowane są wyłącznie przez jednostkę | TAK
Budynki są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. |  | Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone | TAK
Ściany działowe wykonane są z | TAK/NIE | Sposób przechowywania wartości pieniężnych | TAK/NIE/opis
materiałów palnych |  | Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża | NIE
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie |  | Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoża | NIE
materiałów niepalnych |  | Inny (proszę wymienić) | NIE PRZECHOWUJE SIĘ
Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z | TAK/NIE | Transport gotówki
materiałów palnych | NIE | Ilość transportów gotówki w miesiącu | 0
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie |  | Rodzaj używanego środka transportu | 0
materiałów niepalnych | TAK | Rodzaj ochrony/ilość konwojentów | 0
Ogniomury
Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem [m]
Grubość ogniomuru
największa [m]
najmniejsza [m]
Instalacje | TAK/NIE
Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową | TAK
Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń | TAK
Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: | TAK/NIE
ogrzewanie wodne
ogrzewanie wodno-parowe
ogrzewanie elektryczne | TAK
OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej [km] | 5
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej [min] | 15
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku | TAK
Oznakowane są | TAK/NIE
drogi pożarowe | TAK
drogi i wyjścia ewakuacyjne | TAK
lokalizacje sprzętu ppoż. | TAK
Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami
Istnieje regulamin ppoż. | TAK
Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej | TAK
Na terenie jednostki istnieje zakaz palenia | TAK
Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. | TAK
Istnieje zakładowa straż pożarna | NIE
Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej | TAK
Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego | TAK
Na terenie jednostki znajdują się zbiorniki z wodą | NIE
Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp | NIE
Źródła dostarczenia wody (proszę wymienić) | HYDRANT ZEWNETRZNY

## Targowiska M
Jednostka organizacyjna: | Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE |  |  | ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE
| Adres lokalizacji | Adres lokalizacji |  | Adres lokalizacji | Adres lokalizacji
| Przemysłowa 2 | Przemysłowa 3 |  | Przemysłowa 2 | Przemysłowa 3
ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE | TAK/NIE | TAK/NIE | ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE | TAK/NIE | TAK/NIE
Gaśnice | TAK | TAK | Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze | NIE | NIE
Hydranty wewnętrzne | NIE | TAK | Alarm p/włamaniowy | TAK | TAK
Hydranty zewnętrzne | TAK | NIE | Alarm p/włamaniowy z monitoringiem | NIE | NIE
Stałe urządzenia gaśnicze – urządzenia tryskaczowe | NIE | TAK | Firma ochrony | TAK | TAK
Stałe urządzenia gaśnicze – gazowe | NIE | NIE | Stały dozór | NIE | NIE
Stałe urządzenia gaśnicze – pianowe lub proszkowe | NIE | NIE | Drzwi zewnętrzne | TAK/NIE | TAK/NIE
Urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru | NIE | TAK | pełne | TAK | NIE
Stały dozór | NIE | NIE | przeszklone | TAK | TAK
OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI | TAK/NIE | TAK/NIE | Zamki w drzwiach | TAK/NIE | TAK/NIE
Budynki stoją w zabudowie zwartej | NIE | NIE | z atestem | TAK | TAK
Minimalne odległości między budynkami [m] | 20 m | 10 m | bez atestu | TAK | NIE
Budynki stoją na posesji ogrodzonej | NIE | TAK | Okna | TAK/NIE | TAK/NIE
Posesja jest oświetlona | TAK | TAK | zabezpieczone (kraty lub żaluzje) | NIE | NIE
Konstrukcja budynków: | TAK/NIE | TAK/NIE | niezabezpieczone | TAK | NIE
materiały palne | TAK | NIE | POZOSTAŁE INFORMACJE | TAK/NIE/opis | TAK/NIE/opis
materiały niepalne | TAK | TAK | Przeznaczenie budynków w których znajduje się ubezpieczane mienie (handlowe, mieszkaniowe, biurowe) - proszę wymienić | srwerownia, pomieszczenie socjalne | biuro Zakładu Budżetowego
materiały mieszane | TAK | TAK | Budynki użytkowane są wyłącznie przez jednostkę | TAK | NIE
Budynki są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. | NIE | NIE | Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone | TAK | TAK
Ściany działowe wykonane są z | TAK/NIE | TAK/NIE | Sposób przechowywania wartości pieniężnych | TAK/NIE/opis | TAK/NIE/opis
materiałów palnych | NIE |  | Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża | TAK | NIE
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie | NIE |  | Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoża | NIE | NIE
materiałów niepalnych | tak | tak | Inny (proszę wymienić) | brak | brak
Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z | TAK/NIE | TAK/NIE | Transport gotówki
materiałów palnych | NIE | NIE | Ilość transportów gotówki w miesiącu | 21
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie | TAK | NIE | Rodzaj używanego środka transportu | samochód konwojenta
materiałów niepalnych | TAK | TAK | Rodzaj ochrony/ilość konwojentów | firma ochroniorska
Ogniomury
Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem [m]
Grubość ogniomuru
największa [m]
najmniejsza [m]
Instalacje | TAK/NIE | TAK/NIE
Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową | TAK | TAK
Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń | NIE | TAK
Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: | TAK/NIE | TAK/NIE
ogrzewanie wodne | NIE | TAK
ogrzewanie wodno-parowe | NIE | NIE
ogrzewanie elektryczne | TAK | NIE
OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej [km] | 5 km | 5 km
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej [min] | 10 min | 10 min
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku | TAK | TAK
Oznakowane są | TAK/NIE | TAK/NIE
drogi pożarowe | TAK | TAK
drogi i wyjścia ewakuacyjne | TAK | TAK
lokalizacje sprzętu ppoż. | TAK | TAK
Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami | TAK | TAK
Istnieje regulamin ppoż. | TAK | TAK
Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej | TAK | TAK
Na terenie jednostki istnieje zakaz palenia | TAK | TAK
Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. | NIE | NIE
Istnieje zakładowa straż pożarna | NIE | NIE
Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej | TAK | TAK
Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego | TAK | TAK
Na terenie jednostki znajdują się zbiorniki z wodą | NIE | NIE
Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp | NIE | NIE
Źródła dostarczenia wody (proszę wymienić) | hydranty | hydrant

## OPS
Jednostka organizacyjna: | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SANDOMIERZU
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE |  |  | ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE
| Adres lokalizacji | Adres lokalizacji |  | Adres lokalizacji | Adres lokalizacji
| UL. Słowackiego 17A | ul. Żydowska 6c |  | ul. Słowackiego 17a | ul. Żydowska 6c
ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE | TAK/NIE | TAK/NIE | ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE | TAK/NIE | TAK/NIE
Gaśnice | TAK | TAK | Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze | TAK | NIE
Hydranty wewnętrzne | TAK | NIE | Alarm p/włamaniowy | TAK | TAK
Hydranty zewnętrzne | TAK | TAK | Alarm p/włamaniowy z monitoringiem | TAK | TAK
Stałe urządzenia gaśnicze – urządzenia tryskaczowe | NIE | NIE | Firma ochrony | TAK | TAK
Stałe urządzenia gaśnicze – gazowe | NIE | NIE | Stały dozór | NIE | NIE
Stałe urządzenia gaśnicze – pianowe lub proszkowe | NIE | NIE | Drzwi zewnętrzne | TAK/NIE | TAK/NIE
Urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru | NIE | NIE | pełne | NIE | NIE
Stały dozór | NIE | NIE | przeszklone | TAK | TAK
OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI | TAK/NIE | TAK/NIE | Zamki w drzwiach | TAK/NIE | TAK/NIE
Budynki stoją w zabudowie zwartej | TAK | TAK | z atestem | TAK | TAK
Minimalne odległości między budynkami [m] | 6,5 m – garaże | 9 m od budynku mieszkalnego po stronie południowej oraz 15,50 m od budynku mieszkalnego po stronie wschodniej po drugiej stronie ul. Żydowskiej | bez atestu | TAK | TAK
Budynki stoją na posesji ogrodzonej | NIE | NIE | Okna | TAK/NIE | TAK/NIE
Posesja jest oświetlona | TAK | TAK | zabezpieczone (kraty lub żaluzje) | TAK | NIE
Konstrukcja budynków: | TAK/NIE | TAK/NIE | niezabezpieczone | TAK | TAK
materiały palne | NIE | NIE | POZOSTAŁE INFORMACJE | TAK/NIE/opis | TAK/NIE/opis
materiały niepalne | TAK | TAK | Przeznaczenie budynków w których znajduje się ubezpieczane mienie (handlowe, mieszkaniowe, biurowe) - proszę wymienić | biurowe | biurowe
materiały mieszane | TAK | TAK | Budynki użytkowane są wyłącznie przez jednostkę | NIE | TAK
Budynki są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. | NIE | TAK | Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone | TAK | TAK
Ściany działowe wykonane są z | TAK/NIE | TAK/NIE | Sposób przechowywania wartości pieniężnych | TAK/NIE/opis | TAK/NIE/opis
materiałów palnych | NIE | NIE | Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża | NIE | NIE
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie | NIE | NIE | Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoża | NIE | NIE
materiałów niepalnych | TAK | TAK | Inny (proszę wymienić) | nie dotyczy | nie dotyczy
Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z | TAK/NIE | TAK/NIE | Transport gotówki
materiałów palnych | TAK | TAK | Ilość transportów gotówki w miesiącu | nie dotyczy | nie dotyczy
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie | NIE | NIE | Rodzaj używanego środka transportu | nie dotyczy | nie dotyczy
materiałów niepalnych | NIE | NIE | Rodzaj ochrony/ilość konwojentów | nie dotyczy | nie dotyczy
Ogniomury
Wysokość ogniomuru ponad najwyższym dachem [m]
Grubość ogniomuru
największa [m]
najmniejsza [m]
Instalacje | TAK/NIE | TAK/NIE
Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową | TAK | TAK
Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń | TAK | TAK
Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: | TAK/NIE | TAK/NIE
ogrzewanie wodne | TAK | TAK
ogrzewanie wodno-parowe | NIE | NIE
ogrzewanie elektryczne | NIE | NIE
OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej [km] | 1.4 | 2
Czas dojazdu jednostek straży pożarnej [min] | 5 | 8
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku | TAK | TAK
Oznakowane są | TAK/NIE | TAK/NIE
drogi pożarowe | TAK | TAK
drogi i wyjścia ewakuacyjne | TAK | TAK
lokalizacje sprzętu ppoż. | TAK | TAK
Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami | TAK | TAK
Istnieje regulamin ppoż. | TAK | TAK
Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej | TAK | TAK
Na terenie jednostki istnieje zakaz palenia | TAK | TAK
Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. | TAK | TAK
Istnieje zakładowa straż pożarna | NIE | NIE
Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej | NIE | NIE
Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego | TAK | TAK
Na terenie jednostki znajdują się zbiorniki z wodą | NIE | NIE
Woda do gaszenia pożaru dostarczana jest przy użyciu pomp | NIE | NIE
Źródła dostarczenia wody (proszę wymienić) | HYDRANTY ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY | HYDRANTY ZEWNĘTRZNY